## Sheet1
编号 | 本点号 | 上点号 | 管段类型 | 行政区 | 埋设方式 | 管材 | 管径 | 管长 | 起点地面标高 | 终点地面标高 | 起点高程 | 终点高程 | 起点埋深 | 终点埋深 | 所在位置 | 道路名称 | 路面情况 | 小区名称 | 数据来源 | 产权单位 | 生产厂家 | 压力级别 | 工程名称 | 建设年代 | 埋设日期 | 竣工时间 | 设计单位 | 施工单位 | 建设单位 | 录入人 | 录入时间 | 使用状态 | 复核人 | 备注 | CREATETIME | LASTMODIFYTIME | CREATEUSER | LASTMODIFYUSER
| GSGWSJ_JD1003400115 | GSGWSJ_JD1003400114 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 110 | 51.9625 | 0 | 0 | -1.2 | -0.6 | 1.2 | 0.6 |  | 庆典路 |  |  | 探测XYZ | [10 empty] | admin | 2024-04-30 |  |  |  | 45442.6507 | 45442.6507 | Admin | Admin
| JD1004300048 | FM1004300035 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 200 | 92.4873 | 0 | 0 | -1.2 | -1 | 1.2 | 1 |  | 苏岭路 |  |  | 探测XYZ | [10 empty] | admin | 2024-05-13 |  |  | 顶管 | 45442.6554 | 45442.6554 | Admin | Admin
| JD1004300039 | JD1004300044 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 400 | 49.8358 | 0 | 0 | 0 | -1.2 | 0 | 1.2 |  | 苏岭路 |  |  | 探测XYZ | [10 empty] | admin | 2024-05-13 |  |  |  | 45442.6554 | 45442.6554 | Admin | Admin
| JD1004300083 | JD1004300079 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 400 | 42.9088 | 0 | 0 | -1.3 | -1.2 | 1.3 | 1.2 |  | 奇幻大道 |  |  | 探测XYZ | [10 empty] | admin | 2024-05-13 |  |  | 顶管 | 45442.6555 | 45442.6555 | Admin | Admin
| JD1004300085 | JD1004300084 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 400 | 182.7417 | 0 | 0 | -1.3 | -1 | 1.3 | 1 |  | 奇幻大道 |  |  | 探测XYZ | [10 empty] | admin | 2024-05-13 |  |  | 最深5.2米 | 45442.6555 | 45442.6555 | Admin | Admin
| JD1004300094 | JD1004300093 | 输水管线 |  | 顶管 | 球墨铸铁 | 400 | 194.9494 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | 1 |  | 奇幻大道 |  |  | 探测XYZ | [10 empty] | admin | 2024-05-13 |  |  | 最深5.2米 | 45442.6555 | 45442.6555 | Admin | Admin
| JD1004300101 | JD1004300100 | 输水管线 |  | 顶管 | 球墨铸铁 | 400 | 159.2281 | 0 | 0 | -1 | -0.8 | 1 | 0.8 |  | 奇幻大道 |  |  | 探测XYZ | [10 empty] | admin | 2024-05-13 |  |  | 最深6.4米 | 45442.6555 | 45442.6555 | Admin | Admin
| JD1004300064 | JD1004300067 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 400 | 274.2277 | 0 | 0 | -1.3 | -1.2 | 1.3 | 1.2 |  | 荆山路 |  |  | 探测XYZ | [10 empty] | admin | 2024-05-13 |  |  |  | 45442.6555 | 45442.6555 | Admin | Admin
| JD1004300124 | JD1004300115 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 400 | 83.6795 | 0 | 0 | -1.2 | -1 | 1.2 | 1 |  | 奇幻大道 |  |  | 探测XYZ | [10 empty] | admin | 2024-05-14 |  |  | 最深6米 | 45442.6555 | 45442.6555 | Admin | Admin
| JD1004300109 | JD1004300108 | 输水管线 |  | 顶管 | 球墨铸铁 | 400 | 232.0017 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | 1 |  | 奇幻大道 |  |  | 探测XYZ | [10 empty] | admin | 2024-05-14 |  |  | 最深12米 | 45442.6555 | 45442.6555 | Admin | Admin
| JD1004300123 | JD1004300116 | 输水管线 |  | 顶管 | 球墨铸铁 | 400 | 151.3743 | 0 | 0 | -1.2 | -1.5 | 1.2 | 1.5 |  | 奇幻大道 |  |  | 探测XYZ | [10 empty] | admin | 2024-05-14 |  |  | 最深4.9米 | 45442.6555 | 45442.6555 | Admin | Admin
| JD1004300027 | JD1004300029 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 400 | 100.2146 | 0 | 0 | -1.4 | -1.4 | 1.4 | 1.4 |  | 苏岭路 |  |  | 探测XYZ | [10 empty] | admin | 2024-05-14 |  |  |  | 45442.6555 | 45442.6555 | Admin | Admin
| JD1004300022 | JD1004300025 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 0 | 122.9156 | 0 | 0 | -1.2 | -1.4 | 1.2 | 1.4 |  | 苏岭路 |  |  | 探测XYZ | [10 empty] | admin | 2024-05-14 |  |  |  | 45442.6555 | 45442.6555 | Admin | Admin
| JD1004300011 | JD1004300013 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 400 | 107.8758 | 0 | 0 | -1.4 | -1.4 | 1.4 | 1.4 |  | 苏岭路 |  |  | 探测XYZ | [10 empty] | admin | 2024-05-14 |  |  |  | 45442.6555 | 45442.6555 | Admin | Admin
| FM1004300055 | JD1004300046 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 400 | 165.706 | 0 | 0 | -1.3 | -1 | 1.3 | 1 |  | 苏岭路 |  |  | 探测XYZ | [10 empty] | admin | 2024-05-14 |  |  |  | 45442.6555 | 45442.6555 | Admin | Admin
| JD1004300078 | JD1004300130 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 400 | 169.2666 | 0 | 0 | -1.4 | -1 | 1.4 | 1 |  | 荆山路 |  |  | 探测XYZ | [10 empty] | admin | 2024-05-14 |  |  | 顶管 | 45442.6555 | 45442.6555 | Admin | Admin
| GSGWSJ_JD1003800061 | GSGWSJ_JD1003800062 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 315 | 85.1415 | 0 | 0 | -0.9 | -0.9 | 0.9 | 0.9 |  | 亭候路 |  |  | 探测XYZ | [10 empty] | admin | 2024-04-24 |  |  |  | 45443.738 | 45443.738 | Admin | Admin
| GSGWSJ_JD1003800066 | GSGWSJ_JD1003800068 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 400 | 63.347 | 0 | 0 | -1.3 | -1.3 | 1.3 | 1.3 |  | 亭候路 |  |  | 探测XYZ | [10 empty] | admin | 2024-04-24 |  |  |  | 45443.738 | 45443.738 | Admin | Admin
| GSGWSJ_JD1003800075 | GSGWSJ_JD1003800076 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 400 | 89.3127 | 0 | 0 | -1.3 | -1.3 | 1.3 | 1.3 |  | 亭候路 |  |  | 探测XYZ | [10 empty] | admin | 2024-04-24 |  |  |  | 45443.738 | 45443.738 | Admin | Admin
| GSGWSJ_JD1003800084 | GSGWSJ_JD1003800086 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 600 | 153.9641 | 0 | 0 | -1.2 | -1.1 | 1.2 | 1.1 |  | 苏岭路 |  |  | 探测XYZ | [10 empty] | admin | 2024-04-24 |  |  |  | 45443.738 | 45443.738 | Admin | Admin
| GSGWSJ_JD1003800039 | GSGWSJ_JD1003800038 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 400 | 93.7557 | 0 | 0 | -0.8 | -0.8 | 0.8 | 0.8 |  | 南山路 |  |  | 探测XYZ | [10 empty] | admin | 2024-04-30 |  |  | 最深4.5米 | 45443.7381 | 45443.7381 | Admin | Admin
| GSGWSJ_JD1003800060 | GSGWSJ_JD1003800043 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 400 | 71.133 | 0 | 0 | -2 | -0.9 | 2 | 0.9 |  | 南山路 |  |  | 探测XYZ | [10 empty] | admin | 2024-04-30 |  |  |  | 45443.7381 | 45443.7381 | Admin | Admin
| FM1003800280 | JD1003800283 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 400 | 210.7035 | 0 | 0 | -1.5 | -1.2 | 1.5 | 1.2 |  | 东津大道 |  |  | 探测XYZ | [10 empty] | admin | 2024-05-15 |  |  |  | 45443.7381 | 45443.7381 | Admin | Admin
| JD1003800290 | JD1003800190 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 400 | 49.795 | 0 | 0 | -1.5 | -1.4 | 1.5 | 1.4 |  | 苏岭路 |  |  | 探测XYZ | [10 empty] | admin | 2024-05-15 |  |  |  | 45443.7381 | 45443.7381 | Admin | Admin
| JD1003800150 | JD1003800149 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 400 | 62.39 | 0 | 0 | -1.5 | -1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 苏岭路 |  |  | 探测XYZ | [10 empty] | admin | 2024-05-29 |  |  |  | 45443.7382 | 45443.7382 | Admin | Admin
| JD1003800358 | JD1003800357 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 400 | 105.2855 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 |  | 奇幻大道 |  |  | 探测XYZ | [6 empty] | - |  | - |  | admin | 2024-05-31 |  |  |  | 45443.7383 | 45443.7383 | Admin | Admin
| JD1004300117 | JD1003400182 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 400 | 344.8797 | 0 | 0 | -1.5 | -1.1 | 1.5 | 1.1 |  | 奇幻大道 | [13 empty] | admin | 2024-05-31 |  |  |  | 45443.7383 | 45443.7383
| JD1004300001 | JD1003800310 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 400 | 314.1876 | 0 | 0 | -1.4 | -1.4 | 1.4 | 1.4 |  | 苏岭路 |  |  | 探测XYZ | [6 empty] | - |  | - |  | admin | 2024-05-31 |  |  |  | 45443.7383 | 45443.7384
| GSGWSJ_JD1003400075 | JD1003800306 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 400 | 75.5236 | 0 | 0 | -1 | -1.4 | 1 | 1.4 |  | 苏岭路 |  |  | 探测XYZ | [6 empty] | - |  | - |  | admin | 2024-05-31 |  |  |  | 45443.7384 | 45443.7384
| JD1004500191 | JD1004500190 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 400 | 43.5093 | 0 | 0 | -1.3 | -1.3 | 1.3 | 1.3 |  | 现代大道 |  |  | 探测XYZ | [10 empty] | admin | 2024-05-24 |  |  |  | 45443.7408 | 45443.7408 | Admin | Admin
| JD1004500203 | JD1004500200 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 400 | 47.4315 | 0 | 0 | -1.3 | -1.5 | 1.3 | 1.5 |  | 现代大道 |  |  | 探测XYZ | [10 empty] | admin | 2024-05-24 |  |  | 最深处5.4米 | 45443.7408 | 45443.7408 | Admin | Admin
| JD1004500208 | JD1004500207 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 400 | 61.765 | 0 | 0 | -1.2 | -1.5 | 1.2 | 1.5 |  | 现代大道 |  |  | 探测XYZ | [10 empty] | admin | 2024-05-24 |  |  | 最深5.1米 | 45443.7408 | 45443.7408 | Admin | Admin
| JD1004500239 | FM1004500228 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 160 | 51.3326 | 0 | 0 | -1.2 | -1.2 | 1.2 | 1.2 |  | 现代大道 |  |  | 探测XYZ | [10 empty] | admin | 2024-05-24 |  |  | 最深6米 | 45443.7408 | 45443.7408 | Admin | Admin
| JD1004500227 | JD1004500225 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 400 | 58.1348 | 0 | 0 | -1.2 | -1.2 | 1.2 | 1.2 |  | 现代大道 |  |  | 探测XYZ | [10 empty] | admin | 2024-05-24 |  |  | 最深6米 | 45443.7408 | 45443.7408 | Admin | Admin
| FM1004500241 | JD1004500172 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 400 | 135.4525 | 0 | 0 | -1.5 | -1.6 | 1.5 | 1.6 |  | 高铁南路 |  |  | 探测XYZ | [10 empty] | admin | 2024-05-27 |  |  |  | 45443.7408 | 45443.7408 | Admin | Admin
| JD1004500277 | JD1004500302 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 160 | 100.8922 | 0 | 0 | -1.2 | -1 | 1.2 | 1 |  | 高铁西路 |  |  | 探测XYZ | [10 empty] | admin | 2024-05-28 |  |  |  | 45443.7408 | 45443.7408 | Admin | Admin
| JD1004500107 | JD1004500108 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 400 | 41.4094 | 0 | 0 | -1.3 | -1.1 | 1.3 | 1.1 |  | 肖岗坝路 |  |  | 探测XYZ | [10 empty] | admin | 2024-05-31 |  |  |  | 45443.7408 | 45443.7408 | Admin | Admin
| JD1004500308 | JD1004500090 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 315 | 81.8133 | 0 | 0 | -1.1 | -1.3 | 1.1 | 1.3 |  | 肖岗坝路 |  |  | 探测XYZ | [10 empty] | admin | 2024-05-31 |  |  |  | 45443.7408 | 45443.7408 | Admin | Admin
| JD1004500309 | JD1004500308 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 315 | 57.676 | 0 | 0 | -1.3 | -1.6 | 1.3 | 1.6 |  | 肖岗坝路 |  |  | 探测XYZ | [10 empty] | admin | 2024-05-31 |  |  | 疑似 | 45443.7408 | 45443.7408 | Admin | Admin
| JD1004500092 | JD1004500097 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 315 | 56.0383 | 0 | 0 | -1.3 | -0.5 | 1.3 | 0.5 |  | 肖岗坝路 |  |  | 探测XYZ | [10 empty] | admin | 2024-05-31 |  |  |  | 45443.7408 | 45443.7408 | Admin | Admin
| JD1004800052 | JD1004800049 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 400 | 100.4754 | 0 | 0 | -1.8 | -1.3 | 1.8 | 1.3 |  | 朝阳路 |  |  | 探测XYZ | [10 empty] | admin | 2024-05-29 |  |  |  | 45454.7045 | 45454.7045 | Admin | Admin
| JD1004800078 | JD1004800046 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 400 | 89.6693 | 0 | 0 | -2 | -1.5 | 2 | 1.5 |  |  |  |  | 探测XYZ | [10 empty] | admin | 2024-05-29 |  |  |  | 45454.7045 | 45454.7045 | Admin | Admin
| JD1004800121 | JD1004800119 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 400 | 76.7977 | 0 | 0 | -1.3 | -1.3 | 1.3 | 1.3 |  |  |  |  | 探测XYZ | [10 empty] | admin | 2024-05-30 |  |  |  | 45454.7045 | 45454.7045 | Admin | Admin
| JD1004800131 | JD1004800130 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 400 | 42.6596 | 0 | 0 | -1.3 | -1.3 | 1.3 | 1.3 |  |  |  |  | 探测XYZ | [10 empty] | admin | 2024-05-30 |  |  |  | 45454.7045 | 45454.7045 | Admin | Admin
| JD1004800141 | JD1004800139 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 400 | 120.0078 | 0 | 0 | -1.3 | -1.3 | 1.3 | 1.3 |  |  |  |  | 探测XYZ | [10 empty] | admin | 2024-05-30 |  |  |  | 45454.7045 | 45454.7045 | Admin | Admin
| JD1004800153 | JD1004800149 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 400 | 91.7709 | 0 | 0 | -1.6 | -1.5 | 1.6 | 1.5 |  |  |  |  | 探测XYZ | [10 empty] | admin | 2024-05-30 |  |  |  | 45454.7045 | 45454.7045 | Admin | Admin
| JD1004800100 | JD1004800099 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 200 | 215.3965 | 0 | 0 | -1.4 | -1.4 | 1.4 | 1.4 | [15 empty] | admin | 2024-05-31 |  |  |  | 45454.7045 | 45454.7045 | Admin | Admin
| JD1005000012 | JD1005000011 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 400 | 108.5846 | 0 | 0 | -1.2 | -1.2 | 1.2 | 1.2 |  |  |  |  | 探测XYZ | [10 empty] | 外业1 | 2024-06-03 |  |  |  | 45454.7054 | 45454.7054 | Admin | Admin
| JD1005000042 | JD1005000041 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 400 | 155.5322 | 0 | 0 | -1 | -1.2 | 1 | 1.2 |  |  |  |  | 探测XYZ | [10 empty] | 外业1 | 2024-06-03 |  |  |  | 45454.7054 | 45454.7054 | Admin | Admin
| JD1005000047 | JD1005000046 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 400 | 108.8419 | 0 | 0 | -1.2 | -1.2 | 1.2 | 1.2 |  |  |  |  | 探测XYZ | [10 empty] | 外业1 | 2024-06-03 |  |  |  | 45454.7055 | 45454.7055 | Admin | Admin
| JD1005000072 | JD1005000071 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 200 | 42.1817 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 探测XYZ | [10 empty] | 外业1 | 2024-06-03 |  |  |  | 45454.7055 | 45454.7055 | Admin | Admin
| JD1005000099 | JD1005000098 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 400 | 75.8992 | 0 | 0 | -1 | -1.4 | 1 | 1.4 |  |  |  |  | 探测XYZ | [10 empty] | 外业1 | 2024-06-03 |  |  |  | 45454.7055 | 45454.7055 | Admin | Admin
| JD1005000115 | JD1005000114 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 400 | 50.8651 | 0 | 0 | -0.8 | -0.8 | 0.8 | 0.8 |  | 鹿鸣路 |  |  | 探测XYZ | [10 empty] | 外业1 | 2024-06-04 |  |  |  | 45454.7055 | 45454.7055 | Admin | Admin
| JD1005000138 | JD1005000137 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 400 | 61.6869 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | 1 |  | 鹿鸣路 |  |  | 探测XYZ | [10 empty] | 外业1 | 2024-06-04 |  |  |  | 45454.7055 | 45454.7055 | Admin | Admin
| FM1005000168 | JD1005000167 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 400 | 80.2017 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | 1 |  | 鹿鸣路 |  |  | 探测XYZ | [10 empty] | 外业1 | 2024-06-04 |  |  |  | 45454.7056 | 45454.7056 | Admin | Admin
| JD1005000177 | JD1005000178 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 200 | 52.4259 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | 1 |  | 鹿鸣路 |  |  | 探测XYZ | [10 empty] | 外业1 | 2024-06-04 |  |  | 顶管 | 45454.7056 | 45454.7056 | Admin | Admin
| JD1005000201 | JD1005000199 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 200 | 53.7952 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | 1 |  | 鹿鸣路 |  |  | 探测XYZ | [6 empty] | 2016-12-16 |  | 工程公司 |  | 外业1 | 2024-06-05 |  |  |  | 45454.7056 | 45454.7056 | Admin | Admin
| JD1005000202 | JD1005000200 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 400 | 59.9773 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | 1 |  | 鹿鸣路 |  |  | 探测XYZ | [6 empty] | 2016-12-16 |  | 工程公司 |  | 外业1 | 2024-06-05 |  |  |  | 45454.7056 | 45454.7056 | Admin | Admin
| JD1005000219 | JD1005000218 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 200 | 52.9962 | 0 | 0 | -1.2 | 0 | 1.2 | 0 |  | 鹿鸣路 |  |  | 探测XYZ | [6 empty] | 2024-06-19 |  | 工程公司 |  | 外业1 | 2024-06-05 |  |  |  | 45454.7056 | 45454.7056 | Admin | Admin
| JD1005000229 | JD1005000228 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 200 | 53.4873 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 |  | 鹿鸣路 |  |  | 探测XYZ | [6 empty] | 2024-06-19 |  | 工程公司 |  | 外业1 | 2024-06-05 |  |  |  | 45454.7056 | 45454.7056 | Admin | Admin
| JD1005000232 | JD1005000231 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 400 | 76.62 | 0 | 0 | -1 | -1.5 | 1 | 1.5 |  | 鹿鸣路 |  |  | 探测XYZ | [6 empty] | 2024-06-19 |  | 工程公司 |  | 外业1 | 2024-06-05 |  |  |  | 45454.7056 | 45454.7056 | Admin | Admin
| JD1005000104 | JD1005000101 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 400 | 30.1855 | 0 | 0 | -1 | -0.8 | 1 | 0.8 |  | 鹿鸣路 | 绿化带 | [10 empty] | 工程公司 |  | 外业1 | 2024-06-11 |  |  | 疑似顶管待核实 | 45454.7056 | 45454.7056 | Admin | Admin
| JD1005100042 | JD1005100046 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 315 | 61.0298 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | 1 |  | 荆山路 |  |  | 探测XYZ | [6 empty] | 2017-09-15 |  |  |  | 外业1 | 2024-06-05 |  |  |  | 45454.7064 | 45454.7064 | Admin | Admin
| JD1005100047 | JD1005100045 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 600 | 63.66 | 0 | 0 | -1 | -1.2 | 1 | 1.2 |  | 荆山路 |  |  | 探测XYZ | [6 empty] | 2017-09-15 |  |  |  | 外业1 | 2024-06-05 |  |  |  | 45454.7064 | 45454.7064 | Admin | Admin
| JD1005100077 | JD1005100076 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 600 | 108.5385 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | 1 |  | 荆山路 |  |  | 探测XYZ | [6 empty] | 2017-09-15 |  | 工程公司 |  | 外业1 | 2024-06-06 |  |  |  | 45454.7064 | 45454.7064 | Admin | Admin
| JD1005100098 | JD1005100097 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 315 | 51.3711 | 0 | 0 | -1.3 | -1 | 1.3 | 1 |  | 荆山路 |  |  | 探测XYZ | [6 empty] | 2017-09-15 |  | 工程公司 |  | 外业1 | 2024-06-06 |  |  | 疑似 | 45454.7064 | 45454.7064 | Admin | Admin
| JD1005100116 | JD1005100115 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 315 | 92.6748 | 0 | 0 | -1.4 | -1 | 1.4 | 1 |  | 荆山路 |  |  | 探测XYZ | [6 empty] | 2017-09-15 |  | 工程公司 |  | 外业1 | 2024-06-07 |  |  |  | 45454.7065 | 45454.7065 | Admin | Admin
| JD1005100136 | JD1005100133 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 200 | 103.1498 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | 1 |  | 荆山路 |  |  | 探测XYZ | [6 empty] | 2017-09-15 |  | 工程公司 |  | 外业1 | 2024-06-07 |  |  |  | 45454.7065 | 45454.7065 | Admin | Admin
| JD1005100129 | JD1005100126 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 315 | 139.0142 | 0 | 0 | -1.2 | -1 | 1.2 | 1 |  | 荆山路 |  |  | 探测XYZ | [6 empty] | 2017-09-15 |  | 工程公司 |  | 外业1 | 2024-06-07 |  |  | 疑似 | 45454.7065 | 45454.7065 | Admin | Admin
| JD1005300001 | JD1005300002 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 600 | 77.4379 | 0 | 0 | -1.2 | -1.2 | 1.2 | 1.2 |  | 鹿鸣路 | 鹿鸣路 |  | 探测XYZ | [10 empty] | 外业1 | 2024-06-07 |  |  |  | 45454.745 | 45454.745 | Admin | Admin
| JD1005300014 | JD1005300013 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 200 | 49.8592 | 0 | 0 | -1.2 | -1.2 | 1.2 | 1.2 |  | 楚山路 |  |  | 探测XYZ | [10 empty] | 外业1 | 2024-06-07 |  |  |  | 45454.745 | 45454.745 | Admin | Admin
| JD1005300048 | JD1005300035 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 200 | 53.5337 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 |  | 楚山路 |  |  | 探测XYZ | [8 empty] | 工程公司 |  | 外业1 | 2024-06-07 |  |  |  | 45454.745 | 45454.745 | Admin | Admin
| JD1005300096 | JD1005300089 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 600 | 104.8436 | 0 | 0 | -0.5 | -1.2 | 0.5 | 1.2 |  | 楚山路 |  |  | 探测XYZ | [8 empty] | 工程公司 |  | 外业1 | 2024-06-11 |  |  | 顶管 | 45454.7451 | 45454.7451 | Admin | Admin
| JD1005300101 | JD1005300097 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 600 | 217.8066 | 0 | 0 | -1.2 | -1.6 | 1.2 | 1.6 |  | 楚山路 |  |  | 探测XYZ | [8 empty] | 工程公司 |  | 外业1 | 2024-06-11 |  |  |  | 45454.7451 | 45454.7451 | Admin | Admin
| JD1005300123 | JD1005300122 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 600 | 43.1498 | 0 | 0 | -1.2 | -1.2 | 1.2 | 1.2 |  | 楚山路 |  |  | 探测XYZ | [8 empty] | 工程公司 |  | 外业1 | 2024-06-11 |  |  |  | 45454.7451 | 45454.7451 | Admin | Admin
| JD1005300158 | JD1005300155 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 600 | 110.7034 | 0 | 0 | -0.8 | -0.8 | 0.8 | 0.8 |  | 楚山路 | 沥青路面 |  | 探测XYZ | [8 empty] | 工程公司 |  | 外业1 | 2024-06-11 |  |  |  | 45454.7451 | 45454.7451 | Admin | Admin
| JD1005300168 | JD1005300163 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 400 | 92.734 | 0 | 0 | -2 | -1.3 | 2 | 1.3 |  | 楚山路 | 沥青路面 |  | 探测XYZ | [8 empty] | 工程公司 |  | 外业1 | 2024-06-11 |  |  |  | 45454.7451 | 45454.7451 | Admin | Admin
| JD1005300139 | JD1005300132 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 600 | 62.9524 | 0 | 0 | -1.2 | -1.5 | 1.2 | 1.5 |  | 楚山路 | 沥青路面 |  | 探测XYZ | [8 empty] | 工程公司 |  | 外业1 | 2024-06-11 |  |  |  | 45454.7452 | 45454.7452 | Admin | Admin
| JD1005400014 | JD1005400011 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 600 | 151.7085 | 0 | 0 | -0.8 | -1.5 | 0.8 | 1.5 |  | 楚山路 | 绿化带 |  | 探测XYZ | [8 empty] | 工程公司 |  | 外业1 | 2024-06-20 14:47:32 |  |  |  | 45463.6163 | 45463.6163 | Admin | Admin
| JD1005400018 | JD1005400016 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 400 | 90.5429 | 0 | 0 | -1.5 | -2 | 1.5 | 2 |  | 楚山路 | 沥青路面 |  | 探测XYZ | [8 empty] | 工程公司 |  | 外业1 | 2024-06-20 14:47:32 |  |  |  | 45463.6163 | 45463.6163 | Admin | Admin
| JD1007000037 | JD1007000035 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 400 | 79.0326 | 0 | 0 | -1.2 | -0.5 | 1.2 | 0.5 |  | 南山路 | 混凝土路面 | [12 empty] | 外业2 | 2024-07-19 14:16:02 |  |  |  | 45492.5945 | 45492.5945 | Admin | Admin
| JD1007000038 | JD1007000036 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 400 | 107.0592 | 0 | 0 | -1.2 | -2 | 1.2 | 2 |  | 南山路 | 沥青路面 |  | 探测XYZ | [8 empty] | 工程公司 |  | 外业2 | 2024-07-19 14:16:03 |  |  | 最深处7.2 | 45492.5945 | 45492.5945 | Admin | Admin
| JD1007000016 | JD1007000015 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 400 | 72.0237 | 0 | 0 | -1.2 | -1.2 | 1.2 | 1.2 |  | 南山路 | 混凝土路面 |  | 探测XYZ | [8 empty] | 工程公司 |  | 外业2 | 2024-07-19 14:16:03 |  |  |  | 45492.5945 | 45492.5945 | Admin | Admin
| JD1007000003 | JD1007000004 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 400 | 101.7386 | 0 | 0 | -1.2 | -1.2 | 1.2 | 1.2 |  | 南山路 | 沥青路面 |  | 探测XYZ | [8 empty] | 工程公司 |  | 外业2 | 2024-07-19 14:16:03 |  |  |  | 45492.5945 | 45492.5945 | Admin | Admin
| JD1007000009 | JD1007000010 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 400 | 84.9426 | 0 | 0 | -1.2 | -1.2 | 1.2 | 1.2 |  | 南山路 | 沥青路面 |  | 探测XYZ | [8 empty] | 工程公司 |  | 外业2 | 2024-07-19 14:16:04 |  |  |  | 45492.5945 | 45492.5945 | Admin | Admin
| JD1007000091 | FM1007000089 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 400 | 79.0362 | 0 | 0 | -1.2 | -1.2 | 1.2 | 1.2 |  | 南山路 | 绿化带 | [10 empty] | 工程公司 |  | 外业2 | 2024-07-19 14:16:04 |  |  |  | 45492.5945 | 45492.5945 | Admin | Admin
| JD1007000090 | JD1007000093 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 400 | 94.5904 | 0 | 0 | -1.2 | 0 | 1.2 | 0 |  | 南山路 | 绿化带 | [10 empty] | 工程公司 |  | 外业2 | 2024-07-19 14:16:04 |  |  |  | 45492.5945 | 45492.5945 | Admin | Admin
| JD1007000105 | JD1007000108 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 400 | 88.0037 | 0 | 0 | -1 | -0.8 | 1 | 0.8 |  | 南山路 | 绿化带 | [10 empty] | 工程公司 |  | 外业2 | 2024-07-19 14:16:05 |  |  |  | 45492.5945 | 45492.5945 | Admin | Admin
| JD1007000057 | JD1007000058 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 400 | 72.7445 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | 1 |  | 南山路 | 沥青路面 | [10 empty] | 工程公司 |  | 外业2 | 2024-07-19 14:16:07 |  |  |  | 45492.5945 | 45492.5945 | Admin | Admin
| JD1007000049 | JD1007000051 | 输水管线 |  | 顶管 | 球墨铸铁 | 400 | 149.8588 | 0 | 0 | 0 | -1.2 | 0 | 1.2 |  | 南山路 | 绿化带 | [10 empty] | 工程公司 |  | 外业2 | 2024-07-19 14:16:07 |  |  |  | 45492.5945 | 45492.5945 | Admin | Admin
| JD1007000047 | JD1007000048 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 400 | 60.2983 | 0 | 0 | -1.2 | -1.2 | 1.2 | 1.2 |  | 南山路 | 绿化带 | [10 empty] | 工程公司 |  | 外业2 | 2024-07-19 14:16:07 |  |  |  | 45492.5945 | 45492.5945 | Admin | Admin
| JD1007000042 | JD1007000043 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 400 | 63.4499 | 0 | 0 | -1.2 | -1.2 | 1.2 | 1.2 |  | 南山路 | 沥青路面 | [10 empty] | 工程公司 |  | 外业2 | 2024-07-19 14:16:07 |  |  |  | 45492.5945 | 45492.5945 | Admin | Admin
| JD1007000110 | JD1007000111 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 400 | 81.3041 | 0 | 0 | -1.2 | -1.2 | 1.2 | 1.2 |  | 南山路 | 绿化带 | [10 empty] | 工程公司 |  | 外业2 | 2024-07-19 14:16:08 |  |  |  | 45492.5945 | 45492.5945 | Admin | Admin
| JD1007000116 | JD1007000117 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 400 | 49.7865 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | 1 |  | 南山路 | 绿化带 | [10 empty] | 工程公司 |  | 外业2 | 2024-07-19 14:16:08 |  |  |  | 45492.5945 | 45492.5945 | Admin | Admin
| JD1007000132 | JD1007000133 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 400 | 59.0954 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | 1 |  | 南山路 | 混凝土路面 | [12 empty] | 外业2 | 2024-07-19 14:16:09 |  |  |  | 45492.5945 | 45492.5945 | Admin | Admin
| JD1007000125 | JD1007000137 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 400 | 291.5608 | 0 | 0 | -1.2 | -1.2 | 1.2 | 1.2 |  | 南山路 | 沥青路面 | [10 empty] | 工程公司 |  | 外业2 | 2024-07-19 14:16:10 |  |  |  | 45492.5946 | 45492.5946 | Admin | Admin
| JD1007000188 | JD1007000195 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 400 | 78.4597 | 0 | 0 | -0.7 | -0.9 | 0.7 | 0.9 |  | 南山路 | 沥青路面 | [12 empty] | 外业2 | 2024-07-19 14:16:10 |  |  |  | 45492.5946 | 45492.5946 | Admin | Admin
| JD1007000199 | JD1007000202 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 400 | 322.4071 | 0 | 0 | -0.4 | -0.6 | 0.4 | 0.6 |  | 南山路 | 绿化带 |  | 探测XYZ | [10 empty] | 外业2 | 2024-07-19 14:16:10 |  |  |  | 45492.5946 | 45492.5946 | Admin | Admin
| JD1007000170 | JD1007000177 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 400 | 88.9407 | 0 | 0 | -1.3 | -1.3 | 1.3 | 1.3 |  | 南山路 | 沥青路面 |  | 探测XYZ | [8 empty] | 工程公司 |  | 外业2 | 2024-07-19 14:16:12 |  |  |  | 45492.5946 | 45492.5946 | Admin | Admin
| JD1007000159 | JD1007000162 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 400 | 222.3616 | 0 | 0 | -1.2 | -1.2 | 1.2 | 1.2 |  | 南山路 | 沥青路面 |  | 探测XYZ | [8 empty] | 工程公司 |  | 外业2 | 2024-07-19 14:16:13 |  |  |  | 45492.5946 | 45492.5946 | Admin | Admin
| JD1007000146 | JD1007000150 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 400 | 87.501 | 0 | 0 | -1.2 | -1.2 | 1.2 | 1.2 |  | 南山路 | 沥青路面 |  | 探测XYZ | [8 empty] | 工程公司 |  | 外业2 | 2024-07-19 14:16:13 |  |  |  | 45492.5946 | 45492.5946 | Admin | Admin
| JD1007000148 | FM1007000147 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 400 | 73.7872 | 0 | 0 | -1.2 | -1.2 | 1.2 | 1.2 |  | 南山路 | 沥青路面 |  | 完善拓扑 | [8 empty] | 工程公司 |  | 外业2 | 2024-07-19 14:16:14 |  |  |  | 45492.5946 | 45492.5946 | Admin | Admin
| GSGWSJ_JD1003800029 | JD1007000001 | 输水管线 |  | 顶管 | 球墨铸铁 | 400 | 238.6963 | 0 | 0 | -1.2 | -0.6 | 1.2 | 0.6 |  | 南山路 | 沥青路面 |  | 探测XYZ | [8 empty] | 工程公司 |  | 外业2 | 2024-06-27 |  |  |  | 45492.5947 | 45492.5947
| 节点tmukEVK_004 | JD1007000212 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 400 | 139.4463 | 0 | 43.65 | -1 | 42.45 | 1 | 1.2 |  | 南山路 | 沥青路面 |  | 探测XYZ | [10 empty] | 外业2 | 2024-07-02 |  |  |  | 45492.5947 | 45492.5947
| JD1006000010 | JD1006000007 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 400 | 32.9493 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | 1 |  | 红星路 | 人行道路面 |  | 探测XYZ | [8 empty] | 工程公司 |  | 外业2 | 2024-07-19 14:16:38 |  |  |  | 45492.5949 | 45492.5949 | Admin | Admin
| FM1005900026 | JD1005900023 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 200 | 33.6543 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | 1 |  | 华云路 | 混凝土路面 |  | 探测XYZ | [8 empty] | 工程公司 |  | 外业2 | 2024-07-19 14:16:47 |  |  |  | 45492.595 | 45492.595 | Admin | Admin
| JD1006100036 | JD1006100016 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 200 | 49.0393 | 0 | 0 | -1 | -1.3 | 1 | 1.3 |  | 现代大道 | 沥青路面 |  | 探测XYZ | [8 empty] | 工程公司 |  | 外业2 | 2024-07-20 15:16:30 |  |  |  | 45493.6365 | 45493.6365 | Admin | Admin
| JD1006500019 | JD1006500018 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 315 | 70.4233 | 0 | 0 | -1.6 | -1.5 | 1.6 | 1.5 |  | 伏牛路 | 绿化带 |  | 探测XYZ | [6 empty] | 2020-12-25 |  | 工程公司 |  | 外业2 | 2024-07-20 15:48:58 |  |  | 疑似顶管 | 45493.659 | 45493.659 | Admin | Admin
| JD1006400005 | JD1006400004 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 300 | 84.0261 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | 1 |  | 伏牛路 | 人行道路面 |  | 探测XYZ | [8 empty] | 工程公司 |  | 外业1 | 2024-07-20 15:49:04 |  |  | 最深处4.5米 | 45493.6591 | 45493.6591 | Admin | Admin
| JD1006400006 | FM1006400003 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 200 | 187.2899 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | 1 |  | 伏牛路 | 绿化带 |  | 探测XYZ | [8 empty] | 工程公司 |  | 外业1 | 2024-07-20 15:49:05 |  |  | 最深处8.4米 | 45493.6591 | 45493.6591 | Admin | Admin
| JD1006400019 | JD1006400018 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 200 | 60.5735 | 0 | 0 | -1.2 | -1 | 1.2 | 1 |  | 伏牛路 | 混凝土路面 |  | 探测XYZ | [8 empty] | 工程公司 |  | 外业1 | 2024-07-20 15:49:05 |  |  |  | 45493.6591 | 45493.6591 | Admin | Admin
| JD1006400029 | JD1006400033 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 315 | 64.5068 | 0 | 0 | -1.2 | -1 | 1.2 | 1 |  | 伏牛路 | 人行道路面 |  | 探测XYZ | [8 empty] | 工程公司 |  | 外业1 | 2024-07-20 15:49:06 |  |  | 最深处4.2米 | 45493.6591 | 45493.6591 | Admin | Admin
| JD1006800097 | JD1006800096 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 315 | 34.0303 | 0 | 0 | -0.8 | -0.8 | 0.8 | 0.8 |  | 鹿门大道 | 沥青路面 |  | 探测XYZ | [8 empty] | 工程公司 |  | 外业1 | 2024-07-20 16:30:30 |  |  |  | 45493.6878 | 45493.6878 | Admin | Admin
| JD1006800106 | FM1006800105 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 200 | 49.9766 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | 1 |  | 鹿门大道 | 绿化带 |  | 探测XYZ | [8 empty] | 工程公司 |  | 外业1 | 2024-07-20 16:30:33 |  |  |  | 45493.6879 | 45493.6879 | Admin | Admin
| JD1006800190 | JD1006800189 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 160 | 33.6142 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | 1 |  | 鹿门大道 | 沥青路面 |  | 探测XYZ | [8 empty] | 工程公司 |  | 外业1 | 2024-07-20 16:30:38 |  |  |  | 45493.6879 | 45493.6879 | Admin | Admin
| JD1006800208 | JD1006800207 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 315 | 142.9311 | 0 | 0 | -0.5 | -0.6 | 0.5 | 0.6 |  | 鹿门大道 | 沥青路面 |  | 探测XYZ | [8 empty] | 工程公司 |  | 外业1 | 2024-07-20 16:30:39 |  |  |  | 45493.688 | 45493.688 | Admin | Admin
| 节点tneKiZz_接内环汉水东 | FM1006800023 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 315 | 161.5795 | 0 | 46.85 | -1 | 45.45 | 1 | 1.4 |  | 鹿门大道 | 绿化带 |  | 探测XYZ | [8 empty] | 工程公司 |  | 外业1 | 2024-06-24 |  |  |  | 45493.688 | 45493.688
| 阀门tnuXDMh_连内环 | FM1006800118 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 400 | 104.6412 | 0 | 52.32 | -1.5 | 50.92 | 1.5 | 1.4 |  | 鹿门大道 | 沥青路面 |  | 探测XYZ | [8 empty] | 工程公司 |  | 外业1 | 2024-06-25 |  |  |  | 45493.688 | 45493.688
| JD1007100011 | JD1007100010 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 315 | 67.9763 | 0 | 0 | -0.5 | -0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 秦岭路 | 混凝土路面 |  | 探测XYZ | [8 empty] | 工程公司 |  | 外业1 | 2024-07-20 16:59:55 |  |  |  | 45493.7083 | 45493.7083 | Admin | Admin
| JD1007100030 | JD1007100019 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 315 | 78.9964 | 0 | 0 | -0.5 | -0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 秦岭路 | 混凝土路面 |  | 探测XYZ | [8 empty] | 工程公司 |  | 外业1 | 2024-07-20 16:59:55 |  |  |  | 45493.7083 | 45493.7083 | Admin | Admin
| JD1007100072 | JD1007100063 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 315 | 101.3934 | 0 | 0 | -0.6 | -0.6 | 0.6 | 0.6 |  | 秦岭路 | 人行道路面 |  | 探测XYZ | [8 empty] | 工程公司 |  | 外业1 | 2024-07-20 16:59:58 |  |  |  | 45493.7083 | 45493.7083 | Admin | Admin
| JD1006400045 | JD1006500005 |  |  | 顶管 | PE | 315 | 124.299 | 0 | 0 | -1 | -1.2 | 1 | 1.2 |  | 伏牛路 | [18 empty] | 45493.716 | 45493.7167 | xyzhsw | xyzhsw
| JD1009100029 | FM1009100022 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 315 | 51.8067 | 0 | 0 | -1.2 | -1.8 | 1.2 | 1.8 |  | 振华街 | 沥青路面 |  | 探测XYZ | [8 empty] | 工程公司 |  | 外业1 | 2024-07-27 18:41:38 |  |  |  | 45500.7789 | 45500.7789 | Admin | Admin
| JD1009100058 | JD1009100037 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 315 | 57.4027 | 0 | 0 | -1.2 | -1.4 | 1.2 | 1.4 |  | 振华街 | 沥青路面 |  | 探测XYZ | [8 empty] | 工程公司 |  | 外业1 | 2024-07-27 18:41:40 |  |  |  | 45500.7789 | 45500.7789 | Admin | Admin
| JD1009200002 | JD1009200001 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 315 | 45.7172 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | 1 |  | 肖营路 | 混凝土路面 |  | 完善拓扑 | [8 empty] | 工程公司 |  | 外业2 | 2024-07-27 18:41:46 |  |  |  | 45500.779 | 45500.779 | Admin | Admin
| JD1009200022 | JD1009200024 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 315 | 80.6053 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | 1 |  | 肖营路 | 沥青路面 |  | 探测XYZ | [8 empty] | 工程公司 |  | 外业2 | 2024-07-27 18:41:47 |  |  |  | 45500.779 | 45500.779 | Admin | Admin
| JD1009200059 | JD1009200056 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 315 | 52.4724 | 0 | 0 | -1 | -1.2 | 1 | 1.2 |  | 肖营路 | 沥青路面 |  | 完善拓扑 | [6 empty] | - |  | 工程公司 |  | 外业2 | 2024-07-27 18:41:48 |  |  |  | 45500.779 | 45500.779 | Admin | Admin
| JD1009200060 | JD1009200058 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 315 | 42.722 | 0 | 0 | -1 | -1.2 | 1 | 1.2 |  | 肖营路 | 人行道路面 |  | 探测XYZ | [6 empty] | - |  | 工程公司 |  | 外业2 | 2024-07-27 18:41:48 |  |  |  | 45500.779 | 45500.779 | Admin | Admin
| JD1009200074 | JD1009200072 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 315 | 51.1767 | 0 | 0 | -1.2 | -1.2 | 1.2 | 1.2 |  | 肖营路 | 沥青路面 |  | 完善拓扑 | [6 empty] | - |  | 工程公司 |  | 外业2 | 2024-07-27 18:41:48 |  |  |  | 45500.779 | 45500.779 | Admin | Admin
| JD1009200075 | FM1009200069 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 315 | 57.4865 | 0 | 0 | -1.2 | -1.2 | 1.2 | 1.2 |  | 肖营路 | 沥青路面 |  | 探测XYZ | [6 empty] | - |  | 工程公司 |  | 外业2 | 2024-07-27 18:41:48 |  |  |  | 45500.779 | 45500.779 | Admin | Admin
| JD1009200046 | JD1009200047 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 315 | 68.9078 | 0 | 0 | -1.2 | -1.2 | 1.2 | 1.2 |  | 肖营路 | 沥青路面 |  | 探测XYZ | [6 empty] | - |  | 工程公司 |  | 外业2 | 2024-07-27 18:41:49 |  |  |  | 45500.779 | 45500.779 | Admin | Admin
| JD1009200047 | JD1005000141 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 315 | 60.5108 | 0 | 0 | -1.2 | -1.2 | 1.2 | 1.2 |  | 肖营路 | 沥青路面 |  | 完善拓扑 | [6 empty] | - |  | 工程公司 |  | 外业2 | 2024-07-23 |  |  |  | 45500.7791 | 45500.7791
| 阀门tndpQho_连津金源东 | JD1009400001 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 500 | 103.0733 | 0 | 44.59 | -1 | 43.19 | 1 | 1.4 |  | 鹿门大道 | 沥青路面 |  | 探测XYZ | [8 empty] | 工程公司 |  | 外业2 | 2024-07-25 |  |  |  | 45500.7831 | 45500.7831
| JD1005500026 | JD1005500025 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 600 | 138.0331 | 0 | 0 | -1.2 | -1.5 | 1.2 | 1.5 |  | 会展南路 | 沥青路面 |  | 探测XYZ | [8 empty] | 工程公司 |  | 外业1 | 2024-07-27 19:25:53 |  |  |  | 45500.8096 | 45500.8096 | Admin | Admin
| JD1005500043 | JD1005500042 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 600 | 89.99 | 0 | 0 | -1.8 | -1.3 | 1.8 | 1.3 |  | 会展南路 | 沥青路面 |  | 探测XYZ | [8 empty] | 工程公司 |  | 外业1 | 2024-07-27 19:25:54 |  |  |  | 45500.8097 | 45500.8097 | Admin | Admin
| JD1005500138 | JD1005500137 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 600 | 85.9052 | 0 | 0 | -1.2 | -1 | 1.2 | 1 |  | 会展南路 | 沥青路面 |  | 探测XYZ | [6 empty] | 2017-04-13 |  |  |  | 外业1 | 2024-07-27 19:26:00 |  |  |  | 45500.8097 | 45500.8097 | Admin | Admin
| JD1005500159 | JD1005500158 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 600 | 78.8309 | 0 | 0 | -1.2 | -1 | 1.2 | 1 |  | 会展南路 | 沥青路面 |  | 探测XYZ | [6 empty] | 2017-04-13 |  | 工程公司 |  | 外业1 | 2024-07-27 19:26:01 |  |  |  | 45500.8097 | 45500.8097 | Admin | Admin
| JD1005500173 | JD1005500169 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 400 | 104.408 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | 1 |  | 会展南路 | 绿化带 |  | 探测XYZ | [6 empty] | 2017-04-13 |  | 工程公司 |  | 外业1 | 2024-07-27 19:26:02 |  |  |  | 45500.8097 | 45500.8097 | Admin | Admin
| JD1005500196 | JD1005500191 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 600 | 51.8903 | 0 | 0 | -1.3 | -1 | 1.3 | 1 |  | 会展南路 | 沥青路面 |  | 探测XYZ | [6 empty] | 2017-04-13 |  | 工程公司 |  | 外业1 | 2024-07-27 19:26:03 |  |  |  | 45500.8098 | 45500.8098 | Admin | Admin
| JD1005500215 | JD1005500214 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 600 | 89.1896 | 0 | 0 | -1.8 | -1.3 | 1.8 | 1.3 |  | 会展南路 | 沥青路面 |  | 探测XYZ | [6 empty] | 2017-04-13 |  | 工程公司 |  | 外业1 | 2024-07-27 19:26:04 |  |  |  | 45500.8098 | 45500.8098 | Admin | Admin
| JD1005500238 | JD1005500233 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 600 | 39.6051 | 0 | 0 | -1.5 | -1.3 | 1.5 | 1.3 |  | 会展南路 | 绿化带 |  | 探测XYZ | [6 empty] | 2017-04-13 |  | 工程公司 |  | 外业1 | 2024-07-27 19:26:05 |  |  |  | 45500.8098 | 45500.8098 | Admin | Admin
| JD1005500252 | JD1005500251 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 600 | 45.7513 | 0 | 0 | -1.2 | -1.2 | 1.2 | 1.2 |  | 会展南路 | 沥青路面 |  | 探测XYZ | [8 empty] | 工程公司 |  | 外业1 | 2024-07-27 19:26:07 |  |  |  | 45500.8098 | 45500.8098 | Admin | Admin
| JD1005500265 | JD1005500264 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 315 | 216.0795 | 0 | 0 | -1 | -0.5 | 1 | 0.5 |  | 会展南路 | 沥青路面 |  | 探测XYZ | [8 empty] | 工程公司 |  | 外业1 | 2024-07-27 19:26:08 |  |  |  | 45500.8098 | 45500.8098 | Admin | Admin
| JD1005500289 | JD1005500288 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 110 | 52.0115 | 0 | 0 | -0.3 | -0.5 | 0.3 | 0.5 |  | 会展南路 | 绿化带 |  | 探测XYZ | [8 empty] | 工程公司 |  | 外业1 | 2024-07-27 19:26:10 |  |  |  | 45500.8098 | 45500.8098 | Admin | Admin
| JD1005500293 | JD1005500292 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 600 | 61.3048 | 0 | 0 | -1.2 | -1.5 | 1.2 | 1.5 |  | 会展南路 | 绿化带 |  | 探测XYZ | [8 empty] | 工程公司 |  | 外业1 | 2024-07-27 19:26:10 |  |  |  | 45500.8098 | 45500.8098 | Admin | Admin
| JD1005500126 | JD1005500313 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 600 | 146.3943 | 0 | 0 | -1 | -1.8 | 1 | 1.8 |  | 会展南路 | 绿化带 |  | 探测XYZ | [8 empty] | 工程公司 |  | 外业1 | 2024-07-27 19:26:11 |  |  |  | 45500.8098 | 45500.8098 | Admin | Admin
| JD1008000031 | JD1008000003 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 250 | 106.2243 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | 1 |  | 惠民路 | 人行道路面 |  | 指认 | [8 empty] | 工程公司 |  | 外业1 | 2024-07-27 19:40:39 |  |  |  | 45500.8199 | 45500.8199 | Admin | Admin
| 阀门tnp2PEy_067 | JD1008000001 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 315 | 64.2314 | 0 | 51.59 | -1 | 50.19 | 1 | 1.4 |  | 惠民路 | 沥青路面 |  | 指认 | [8 empty] | 工程公司 |  | 外业1 | 2024-07-15 |  |  |  | 45500.8199 | 45500.8199
| JD1007300011 | JD1007300007 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 600 | 101.7677 | 0 | 0 | -1.2 | -1.2 | 1.2 | 1.2 |  | 长山路 | 人行道路面 |  | 探测XYZ | [8 empty] | 工程公司 |  | 外业1 | 2024-07-27 19:40:56 |  |  |  | 45500.8201 | 45500.8201 | Admin | Admin
| JD1007300017 | JD1007300016 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 600 | 83.3553 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | 1 |  | 长山路 | 沥青路面 |  | 探测XYZ | [8 empty] | 工程公司 |  | 外业1 | 2024-07-27 19:40:56 |  |  |  | 45500.8201 | 45500.8201 | Admin | Admin
| JD1007300041 | JD1007300040 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 600 | 40.2363 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | 1 |  | 长山路 | 沥青路面 |  | 探测XYZ | [8 empty] | 工程公司 |  | 外业1 | 2024-07-27 19:40:58 |  |  |  | 45500.8201 | 45500.8201 | Admin | Admin
| SBJ1008100060 | FM1008100062 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 200 | 42.5943 | 0 | 0 | -1.3 | 0 | 1.3 | 0 |  | 涧淞路 | 沥青路面 |  | 完善拓扑 | [6 empty] | 2022-11-15 |  | 工程公司 |  | 外业2 | 2024-07-27 19:41:09 |  |  | 疑似顶管 | 45500.8202 | 45500.8202 | Admin | Admin
| JD1008400010 | FM1008400009 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 250 | 66.3884 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | 1 |  | 春吉街 | 沥青路面 |  | 探测XYZ | [8 empty] | 工程公司 |  | 外业1 | 2024-07-27 19:41:17 |  |  |  | 45500.8203 | 45500.8203 | Admin | Admin
| JD1008600010 | JD1008600006 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 250 | 142.7508 | 0 | 0 | -0.8 | -1 | 0.8 | 1 |  | 鹿鸣路 | 人行道路面 |  | 探测XYZ | [6 empty] | 2022-11-15 |  | - |  | 外业1 | 2024-07-27 19:41:23 |  |  |  | 45500.8204 | 45500.8204 | Admin | Admin
| JD1008700013 | JD1008700011 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 250 | 134.0838 | 0 | 0 | -1 | -1.5 | 1 | 1.5 |  | 红松路 | 人行道路面 |  | 探测XYZ | [8 empty] | 工程公司 |  | 外业2 | 2024-07-27 19:41:30 |  |  |  | 45500.8205 | 45500.8205 | Admin | Admin
| FM1008700030 | JD1008700027 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 250 | 60.2893 | 0 | 0 | -1.3 | -1.2 | 1.3 | 1.2 |  | 红松路 | 人行道路面 |  | 探测XYZ | [8 empty] | 工程公司 |  | 外业2 | 2024-07-27 19:41:31 |  |  |  | 45500.8205 | 45500.8205 | Admin | Admin
| JD1006900064 | JD1006900071 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 200 | 57.5277 | 0 | 0 | -0.3 | -0.5 | 0.3 | 0.5 |  | 鹿门大道 | 绿化带 |  | 探测XYZ | [8 empty] | 工程公司 |  | 外业2 | 2024-07-27 19:47:08 |  |  |  | 45500.8244 | 45500.8244 | Admin | Admin
| JD1007500026 | JD1007500025 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 400 | 31.1311 | 0 | 0 | -1.3 | -0.5 | 1.3 | 0.5 |  | 五一路 | 沥青路面 |  | 探测XYZ | [6 empty] | 2022-11-02 |  | 工程公司 |  | 外业1 | 2024-07-27 19:50:34 |  |  |  | 45500.8268 | 45500.8268 | Admin | Admin
| JD1007500033 | JD1007500031 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 400 | 48.2276 | 0 | 0 | -1.1 | -1.2 | 1.1 | 1.2 |  | 五一路 | 沥青路面 |  | 探测XYZ | [6 empty] | 2022-11-02 |  | 工程公司 |  | 外业1 | 2024-07-27 19:50:35 |  |  |  | 45500.8268 | 45500.8268 | Admin | Admin
| 节点tm0VCGV_022 | JD1007500016 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 400 | 126.8182 | 0 | 45.83 | -0.5 | 44.63 | 0.5 | 1.2 |  | 五一路 | 沥青路面 |  | 完善拓扑 | [8 empty] | 工程公司 |  | 外业1 | 2024-07-05 |  |  |  | 45500.8268 | 45500.8268
| JD1006600071 | JD1006600070 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 250 | 51.406 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | 1 |  | 桐柏路 | 绿化带 |  | 完善拓扑 | [8 empty] | 工程公司 |  | 外业2 | 2024-07-27 19:54:49 |  |  |  | 45500.8297 | 45500.8297 | Admin | Admin
| SBJ1006600073 | JD1006600075 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 315 | 139.8492 | 0 | 0 | -1.2 | 0 | 1.2 | 0 |  | 桐柏路 | 绿化带 |  | 完善拓扑 | [8 empty] | 工程公司 |  | 外业2 | 2024-07-27 19:54:49 |  |  |  | 45500.8297 | 45500.8297 | Admin | Admin
| JD1007600002 | JD1007600001 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 200 | 82.324 | 0 | 0 | -1 | -1.5 | 1 | 1.5 |  |  | 沥青路面 |  | 探测XYZ | [8 empty] | 工程公司 |  | 外业1 | 2024-07-27 20:20:42 |  |  |  | 45500.8477 | 45500.8477 | Admin | Admin
| JD1007600028 | JD1007600027 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 600 | 143.7771 | 0 | 0 | -1 | -1.2 | 1 | 1.2 |  | 襄江大道 | 沥青路面 |  | 探测XYZ | [8 empty] | 工程公司 |  | 外业1 | 2024-07-27 20:20:43 |  |  |  | 45500.8477 | 45500.8477 | Admin | Admin
| JD1007600057 | JD1007600056 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 600 | 123.3895 | 0 | 0 | -1 | -1.1 | 1 | 1.1 |  | 襄江大道 | 绿化带 |  | 探测XYZ | [8 empty] | 工程公司 |  | 外业1 | 2024-07-27 20:20:45 |  |  |  | 45500.8477 | 45500.8477 | Admin | Admin
| JD1007600092 | JD1007600091 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 600 | 107.8308 | 0 | 0 | -1 | -1.2 | 1 | 1.2 |  | 襄江大道 | 绿化带 |  | 探测XYZ | [8 empty] | 工程公司 |  | 外业1 | 2024-07-27 20:20:47 |  |  |  | 45500.8478 | 45500.8478 | Admin | Admin
| JD1007400013 | JD1007400012 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 315 | 55.9442 | 0 | 0 | -0.6 | -0.6 | 0.6 | 0.6 |  | 红岭街 | 沥青路面 |  | 探测XYZ | [8 empty] | 工程公司 |  | 外业1 | 2024-07-27 20:20:54 |  |  |  | 45500.8478 | 45500.8478 | Admin | Admin
| JD1007400020 | JD1007400019 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 315 | 47.5187 | 0 | 0 | -0.6 | -0.6 | 0.6 | 0.6 |  | 红岭街 | 沥青路面 |  | 探测XYZ | [8 empty] | 工程公司 |  | 外业1 | 2024-07-27 20:20:54 |  |  |  | 45500.8478 | 45500.8478 | Admin | Admin
| JD1005100025 | JD1007400046 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 200 | 70.3768 | 0 | 0 | -0.7 | -1 | 0.7 | 1 |  | 红岭街 | 沥青路面 |  | 探测XYZ | [8 empty] | 工程公司 |  | 外业1 | 2024-07-04 |  |  |  | 45500.8479 | 45500.8479
| JD1007200013 | JD1007200012 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 315 | 113.4394 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | 1 |  | 伏牛路 | 沥青路面 |  | 探测XYZ | [8 empty] | 工程公司 |  | 外业1 | 2024-07-27 20:21:02 |  |  |  | 45500.8479 | 45500.8479 | Admin | Admin
| JD1007200051 | JD1007200050 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 315 | 155.5381 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | 1 |  | 伏牛路 | 沥青路面 |  | 探测XYZ | [8 empty] | 工程公司 |  | 外业1 | 2024-07-27 20:21:04 |  |  |  | 45500.848 | 45500.848 | Admin | Admin
| JD1009300005 | FM1009300006 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 400 | 86.3015 | 0 | 0 | -1.5 | -1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 苏岭路 | 沥青路面 |  | 探测XYZ | [8 empty] | 工程公司 |  | 外业1 | 2024-07-27 20:23:49 |  |  |  | 45500.8499 | 45500.8499 | Admin | Admin
| JD1009300013 | JD1009300015 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 400 | 116.5706 | 0 | 0 | -1.5 | -1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 苏岭路 | 绿化带 |  | 探测XYZ | [8 empty] | 工程公司 |  | 外业1 | 2024-07-27 20:23:50 |  |  |  | 45500.8499 | 45500.8499 | Admin | Admin
| JD1009300016 | JD1009300017 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 400 | 80.8597 | 0 | 0 | -1.2 | -1.5 | 1.2 | 1.5 |  | 苏岭路 | 沥青路面 |  | 探测XYZ | [8 empty] | 工程公司 |  | 外业1 | 2024-07-27 20:23:50 |  |  |  | 45500.8499 | 45500.8499 | Admin | Admin
| JD1009300036 | JD1009300035 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 400 | 135.9728 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | 1 |  | 苏岭路 | 绿化带 |  | 探测XYZ | [10 empty] | 外业1 | 2024-07-27 20:23:51 |  |  |  | 45500.8499 | 45500.8499 | Admin | Admin
| 节点tmK53RL_42 | 节点tmFYirc_39 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 400 | 106.392 | 48.24 | 48.23 | 47.24 | 47.23 | 1 | 1 |  | 苏岭路 | 沥青路面 |  | 探测XYZ | [10 empty] | 外业1 | 2024-07-24 |  |  |  | 45500.8499 | 45500.8499
| JD1009600002 | FM1009600001 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 315 | 71.8682 | 0 | 0 | -1 | -3.9 | 1 | 3.9 |  | 科技大道 | 沥青路面 |  | 探测XYZ | [8 empty] | 工程公司 |  | 外业2 | 2024-07-27 20:43:26 |  |  |  | 45500.8635 | 45500.8635 | Admin | Admin
| JD1009600003 | JD1009600002 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 315 | 9.6791 | 0 | 0 | -3.9 | -3.6 | 3.9 | 3.6 |  | 科技大道 | 绿化带 |  | 探测XYZ | [8 empty] | 工程公司 |  | 外业2 | 2024-07-27 20:43:26 |  |  |  | 45500.8635 | 45500.8635 | Admin | Admin
| JD1009600004 | JD1009600003 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 315 | 9.5872 | 0 | 0 | -3.6 | -3 | 3.6 | 3 |  | 科技大道 | 人行道路面 |  | 探测XYZ | [8 empty] | 工程公司 |  | 外业2 | 2024-07-27 20:43:26 |  |  |  | 45500.8635 | 45500.8635 | Admin | Admin
| JD1009600005 | JD1009600004 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 315 | 18.7823 | 0 | 0 | -3 | -1.5 | 3 | 1.5 |  | 科技大道 | 绿化带 |  | 探测XYZ | [8 empty] | 工程公司 |  | 外业2 | 2024-07-27 20:43:26 |  |  |  | 45500.8635 | 45500.8635 | Admin | Admin
| JD1009600014 | JD1009600013 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 315 | 92.7991 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | 1 |  | 科技大道 | 沥青路面 |  | 探测XYZ | [8 empty] | 工程公司 |  | 外业2 | 2024-07-27 20:43:27 |  |  |  | 45500.8635 | 45500.8635 | Admin | Admin
| JD1006100003 | JD1005500222 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 400 | 95.5032 | 0 | 0 | -1.3 | -1.2 | 1.3 | 1.2 |  | 现代大道 | 沥青路面 |  | 探测XYZ | [10 empty] | 外业2 | 2024-07-27 |  |  |  | 45500.8781 | 45500.8781
| JD1006000002 | JD1005500098 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 400 | 97.5946 | 0 | 0 | -1.5 | -1 | 1.5 | 1 |  | 红星路 | 沥青路面 |  | 探测XYZ | [10 empty] | 外业2 | 2024-07-27 |  |  |  | 45500.8781 | 45500.8781
| JD1005900029 | JD1005500011 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 315 | 92.9292 | 0 | 0 | -0.7 | -1.5 | 0.7 | 1.5 |  | 红星路 | 绿化带 |  | 探测XYZ | [10 empty] | 外业2 | 2024-07-27 |  |  |  | 45500.8781 | 45500.8781
| JD1005900006 | FM1005500003 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 160 | 86.6707 | 0 | 0 | -1.1 | -1.5 | 1.1 | 1.5 |  | 红星路 | 绿化带 |  | 探测XYZ | [10 empty] | 外业2 | 2024-07-27 |  |  |  | 45500.8781 | 45500.8781
| JD1005500016 | klm00068 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 600 | 109.9177 | 0 | 0 | 0 | -1.2 | 0 | 1.2 |  | 会展南路 | 沥青路面 |  | 探测XYZ | [8 empty] | 工程公司 |  | 外业2 | 2024-07-27 |  |  |  | 45500.8781 | 45500.8781
| JD1010400002 | JD1010400001 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 315 | 63.0441 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | 1 |  | 汉水路 | 沥青路面 |  | 完善拓扑 | [8 empty] | 工程公司 |  | 外业1 | 2024-07-30 14:25:30 |  |  |  | 45503.601 | 45503.601 | Admin | Admin
| JD1007800026 | JD1007800028 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 315 | 99.9264 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | 1 |  | 芳树路 | 沥青路面 |  | 探测XYZ | [8 empty] | 工程公司 |  | 外业2 | 2024-08-01 08:40:04 |  |  |  | 45505.3612 | 45505.3612 | Admin | Admin
| JD1007800027 | JD1007800031 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 315 | 42.863 | 0 | 0 | -0.8 | -1 | 0.8 | 1 |  | 芳树路 | 沥青路面 |  | 探测XYZ | [8 empty] | 工程公司 |  | 外业2 | 2024-08-01 08:40:04 |  |  |  | 45505.3612 | 45505.3612 | Admin | Admin
| JD1007800058 | JD1007800059 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 315 | 134.2481 | 0 | 0 | -0.8 | -0.8 | 0.8 | 0.8 |  | 芳树路 | 沥青路面 |  | 探测XYZ | [8 empty] | 工程公司 |  | 外业2 | 2024-08-01 08:40:04 |  |  |  | 45505.3612 | 45505.3612 | Admin | Admin
| JD1007800069 | JD1007800068 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 315 | 32.2338 | 0 | 0 | -0.8 | -0.8 | 0.8 | 0.8 |  | 芳树路 | 沥青路面 |  | 探测XYZ | [8 empty] | 工程公司 |  | 外业2 | 2024-08-01 08:40:05 |  |  | 最深4.5 | 45505.3612 | 45505.3612 | Admin | Admin
| JD1007800015 | JD1007800017 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 315 | 83.0565 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | 1 |  | 芳树路 | 沥青路面 |  | 探测XYZ | [10 empty] | 外业2 | 2024-08-01 08:40:07 |  |  |  | 45505.3612 | 45505.3612 | Admin | Admin
| JD1007800015 | 阀门tlZnBij_48 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 315 | 143.085 | 45.57 | 0 | 44.37 | -1 | 1.2 | 1 |  | 芳树路 | 绿化带 |  | 探测XYZ | [8 empty] | 工程公司 |  | 外业2 | 2024-07-24 |  |  |  | 45505.3612 | 45505.3612
| JD1009000008 | JD1009000010 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 315 | 49.9714 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | 1 |  | 体仁路 | 人行道路面 |  | 探测XYZ | [8 empty] | 工程公司 |  | 外业2 | 2024-08-16 09:21:25 |  |  |  | 45520.3899 | 45520.3899 | Admin | Admin
| JD1009000064 | FM1009000063 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 200 | 40.1802 | 0 | 0 | -1.1 | -1.1 | 1.1 | 1.1 |  | 体仁路 | 人行道路面 |  | 探测XYZ | [8 empty] | 工程公司 |  | 外业2 | 2024-08-16 09:21:26 |  |  |  | 45520.3899 | 45520.3899 | Admin | Admin
| JD1009000034 | JD1009000035 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 315 | 39.6884 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | 1 |  | 体仁路 | 人行道路面 |  | 探测XYZ | [8 empty] | 工程公司 |  | 外业2 | 2024-08-16 09:21:28 |  |  |  | 45520.3899 | 45520.3899 | Admin | Admin
| JD1009000020 | JD1009000021 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 315 | 78.01 | 0 | 0 | -1.2 | -1.2 | 1.2 | 1.2 |  | 体仁路 | 人行道路面 |  | 探测XYZ | [8 empty] | 工程公司 |  | 外业2 | 2024-08-16 09:21:28 |  |  |  | 45520.3899 | 45520.3899 | Admin | Admin
| JD1009100011 | JD1009000017 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 300 | 66.9704 | 0 | 0 | -1 | -1.2 | 1 | 1.2 |  | 振华路 | 沥青路面 |  | 探测XYZ | [10 empty] | 外业2 | 2024-07-29 |  |  |  | 45520.3899 | 45520.3899
| JD1006700022 | JD1006700019 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 200 | 55.51 | 0 | 0 | -1 | -0.2 | 1 | 0.2 |  | 桐柏路 | 人行道路面 |  | 探测XYZ | [8 empty] | 工程公司 |  | 外业1 | 2024-08-16 17:54:03 |  |  |  | 45520.7459 | 45520.7459 | Admin | Admin
| JD1006700028 | JD1006700027 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 315 | 64.2611 | 0 | 0 | -0.8 | -0.8 | 0.8 | 0.8 |  | 桐柏路 | 混凝土路面 |  | 探测XYZ | [8 empty] | 工程公司 |  | 外业1 | 2024-08-16 17:54:03 |  |  |  | 45520.7459 | 45520.7459 | Admin | Admin
| YLK1006700001 | JD1006700004 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 600 | 187.7156 | 0 | 0 | -0.8 | 0 | 0.8 | 0 |  | 桐柏路 | 人行道路面 |  | 探测XYZ | [8 empty] | 工程公司 |  | 外业1 | 2024-08-16 17:54:04 |  |  |  | 45520.7459 | 45520.7459 | Admin | Admin
| JD1006700061 | JD1006700062 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 600 | 86.3458 | 0 | 0 | -0.8 | -0.8 | 0.8 | 0.8 |  | 桐柏路 | 沥青路面 |  | 探测XYZ | [8 empty] | 工程公司 |  | 外业1 | 2024-08-16 17:54:06 |  |  |  | 45520.7459 | 45520.7459 | Admin | Admin
| JD1010600017 | JD1010600001 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 400 | 113.2531 | 0 | 0 | -1.5 | -1.3 | 1.5 | 1.3 |  | 科技大道 | 绿化带 |  | 探测XYZ | [10 empty] | 外业1 | 2024-09-06 19:32:08 |  |  |  | 45541.814 | 45541.814 | Admin | Admin
| FM1005100127 | JD1010600002 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 400 | 115.3993 | 0 | 0 | -1 | -1.6 | 1 | 1.6 |  | 科技大道 | 绿化带 |  | 探测XYZ | [10 empty] | 外业1 | 2024-08-01 |  |  |  | 45541.814 | 45541.814
| JD1010500040 | JD1010500039 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 300 | 79.6758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 十号路 | 人行道路面 |  | 探测XYZ | [10 empty] | 外业1 | 2024-10-23 20:08:07 |  |  |  | 45588.839 | 45588.839 | Admin | Admin
| JD1010800127 | JD1010800131 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 200 | 77.1723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.2 |  | 创想路 | 沥青路面 |  | 探测XYZ | [6 empty] | - |  | - |  | 外业1 | 2024-11-01 17:02:43 |  |  |  | 45597.7102 | 45597.7102 | Admin | Admin
| FM1006600029 | FM1006900002 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 400 | 110.0617 | 0 | 0 | -1 | -1.2 | 1 | 1.2 |  | 鹿门大道 | 沥青路面 |  | 探测XYZ | [6 empty] | - |  | 工程公司 |  | 外业2 | 2024-08-07 |  |  |  | 45619.7364 | 45619.7364
| JD1007900020 | JD1007900019 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 110 | 39.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 |  | 浩然河西路 | 沥青路面 |  | 探测XYZ | [8 empty] | 工程公司 |  | 外业1 | 2024-11-29 18:43:26 |  |  |  | 45625.7802 | 45625.7802 | Admin | Admin
| JD1007900032 | JD1007900031 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 315 | 108.8867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.1 |  | 浩然河西路 | 绿化带 |  | 探测XYZ | [8 empty] | 工程公司 |  | 外业1 | 2024-11-29 18:43:27 |  |  |  | 45625.7802 | 45625.7802 | Admin | Admin
| JD1007900038 | JD1007900037 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 110 | 31.5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 |  | 浩然河西路 | 沥青路面 |  | 探测XYZ | [8 empty] | 工程公司 |  | 外业1 | 2024-11-29 18:43:27 |  |  |  | 45625.7802 | 45625.7802 | Admin | Admin
| JD1007900044 | JD1007900043 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 315 | 68.0117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.8 |  | 浩然河西路 | 绿化带 |  | 探测XYZ | [8 empty] | 工程公司 |  | 外业1 | 2024-11-29 18:43:28 |  |  |  | 45625.7802 | 45625.7802 | Admin | Admin
| JD1007900051 | JD1007900050 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 315 | 186.7362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5 |  | 浩然河西路 | 绿化带 |  | 探测XYZ | [8 empty] | 工程公司 |  | 外业1 | 2024-11-29 18:43:28 |  |  |  | 45625.7802 | 45625.7802 | Admin | Admin
| JD1007900077 | FM1007900074 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 200 | 35.7767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 1.4 |  | 浩然河西路 | 沥青路面 |  | 探测XYZ | [8 empty] | 工程公司 |  | 外业1 | 2024-11-29 18:43:30 |  |  |  | 45625.7802 | 45625.7802 | Admin | Admin
| JD1007900078 | JD1007900076 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 315 | 77.8593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 1.4 |  | 浩然河西路 | 沥青路面 |  | 探测XYZ | [8 empty] | 工程公司 |  | 外业1 | 2024-11-29 18:43:30 |  |  |  | 45625.7802 | 45625.7802 | Admin | Admin
| JD1007900085 | FM1007900083 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 200 | 36.4484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 1.4 |  | 浩然河西路 | 沥青路面 |  | 探测XYZ | [8 empty] | 工程公司 |  | 外业1 | 2024-11-29 18:43:30 |  |  |  | 45625.7802 | 45625.7802 | Admin | Admin
| JD1007900087 | JD1007900086 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 315 | 101.3769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 1.4 |  | 浩然河西路 | 绿化带 |  | 探测XYZ | [8 empty] | 工程公司 |  | 外业1 | 2024-11-29 18:43:30 |  |  |  | 45625.7802 | 45625.7802 | Admin | Admin
| JD1007900098 | JD1007900094 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 315 | 64.1402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 1.4 |  | 浩然河西路 | 沥青路面 |  | 探测XYZ | [8 empty] | 工程公司 |  | 外业1 | 2024-11-29 18:43:30 |  |  |  | 45625.7802 | 45625.7802 | Admin | Admin
| JD1007900107 | JD1007900104 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 200 | 30.4585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 1.4 |  | 浩然河西路 | 沥青路面 |  | 探测XYZ | [8 empty] | 工程公司 |  | 外业1 | 2024-11-29 18:43:31 |  |  |  | 45625.7802 | 45625.7802 | Admin | Admin
| JD1050000015 | JD1050000014 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 160 | 139.7495 | 43.17 | 44.04 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 |  | 苏岭路 | 绿化带 |  | 指认 | [6 empty] | 2025-07-21 |  | 工程公司 |  | 工程采集 | 2025-09-23 14:35:52 |  |  |  | 45923.6082 | 45923.6082 | Admin | Admin
| JD1051600004 | JD1051600011 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 300 | 195.9428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 蔡洲路 | 绿化带 |  | 探测XYZ | [6 empty] | 2025-07-21 |  | 工程公司 |  | 外业2 | 2025-10-23 16:05:25 |  |  |  | 45953.6704 | 45953.6704 | Admin | Admin
| JD1051500003 | JD1051500006 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 200 | 228.7671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 农科院路 | 绿化带 |  | 探测XYZ | [6 empty] | 2025-07-28 |  | 工程公司 |  | 外业2 | 2025-10-23 16:08:44 |  |  |  | 45953.6727 | 45953.6727 | Admin | Admin
| JD1070000003 | JD1070000006 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 110 | 62.5346 | 43.12 | 38.16 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |  | 南山路 | 绿化带 |  | 指认 | [10 empty] | 何斌 | 2026-01-08 15:20:45 |  |  |  | 46030.6394 | 46030.6394 | Admin | Admin
| JD1070000004 | JD1070000003 | 输水管线 |  | 顶管 | PE | 110 | 6.8109 | 38.16 | 37.87 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 南山路 | 绿化带 |  | 指认 | [10 empty] | 何斌 | 2026-01-08 15:20:45 |  |  |  | 46030.6394 | 46030.6394 | Admin | Admin